|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên Hàng | Phi Họng | Điện Áp | Công Suất | Cột Áp | Lưu Lượng (lit/phút) | Gía bán (VNĐ) |
| 1 | ACm 37 | 34-34 | 220V | 0.5HP-037KW | 23m | 90 lit/phut | 1.200.000 |
| 2 | ACm 75 | 34-34 | 220V | 1HP-0.75KW | 36m | 100lit/phut | 1.600.000 |
| 3 | ACm 110 L | 49-34 | 220V/380V | 1.5HP-1.1KW | 33m | 220lit/phut | 2.500.000 |
| 4 | ACm 150 L | 49-34 | 220V/380V | 2HP-1.5KW | 38m | 250lit/phut | 2.800.000 |